设计建议

Pig 1.

1. 右上角ZN-0101 V1.2 字体Arial，字号增大一级，拉成斜体；
2. 下栏:CopyRight ChartIns 2018 ，去掉网络连接。

Pig 2.

1. 系统的时间和日期放在下栏（上一页放版权CopyRight的那一栏）；
2. 将参数的数据格拉长一点，至少6位，项目后面的冒号都不要；
3. 测量数值的显示要突出、醒目，
4. 表单上的零标线再细一点；
5. 5个键向中间收缩一些，键面上只留中文不要标识，英文放在键下方。

Pig 3.

参照上页

Pig 4.

传感器配置 Sensor Configuration

校正系数 Correction Coefficient

显示参数 Display Parameters

序列号 Serial Number (SN)

血管张力 Vascular Tension

1. 在显示参数中 后面两栏分别是“显示背景”，“默认语种”；
2. 按键中的标识去掉，只留中文。

Pig 5.

1. 姓名占一行，就诊号和住院号占一行，日期查询占一行；
2. 与上图一样界面上保留软键盘的弹出位置。

Pig 6.

1）表单上的栏目参照检测报告单。





